南航大兴维修基地 · 零碳园区/工厂包装 · 收资清单

提供方：南网能源 ｜ 接收方：中国南方航空（大兴维修基地对接人） ｜ 用途：评估并包装「零碳园区/零碳工厂」所需材料与数据 ｜ 2026-09-08

结论先行：请先交必收项（A1–A6）。缺分项用电、电价、光伏实发、用电主体，无法做能碳基线与路径比选。本文是收资清单，不是收支报价。

公开已知（仅作对表，勿代替贵方书面）：基地总建设规模约108.69万㎡；一期约87.87万㎡、31个单体；维修区约20万㎡；1号机库跨度约405m。光伏/充电为2019年公开预期，须以贵方台账为准。勿把大兴机场100%绿电、机场光伏成绩直接填作本维修基地成绩。

表A · 必收项（A1–A6）

| 编号 | 请提供 | 用途 | 建议格式/范围 | 缺了会怎样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 用电主体与户号 | 确认法人、结算界面、是否可做单用户直连 | 公司全称、统一社会信用代码、供电户号、电压等级、是否两部制；最近电费单首页复印件 | 主责与交易路径无法定 |
| A2 | 近12–36个月分项用电 | 摸清机库/航材/办公/充电电耗结构 | 月度表至少拆机库环控、机库工艺/设备、航材库、办公、充电桩、其他；单位kWh | 节电与光伏情景无法量化 |
| A3 | 到户电价与容量费 | 算节电与光伏节省 | 目录电价或代理购电均价、容（需）量电费、功率因数考核；近12个月电费明细 | 收入侧公式落不了数 |
| A4 | 现有光伏台账与实发 | 核对公开「≥27万kWh/年」预期与现状 | 各电站装机kW、并网时间、近12–36月实发kWh、自发自用/上网比例、产权与运维方 | 无法判断扩容必要性 |
| A5 | 机库暖通与照明现状 | 锁定最大改造头 | 冷热源形式、装机、控制方式、设定温湿度、年运行策略；照明类型与控制方式 | 机库提效范围说不清 |
| A6 | 建筑与屋面条件 | 判断光伏扩容可行性 | 机库及可利用屋面平面图、结构荷载结论、民航净空/限高/电磁约束说明 | 扩容只能停在口头 |

表B · 加分项（B1–B7）

| 编号 | 请提供 | 用途 | 建议格式/范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 工艺用能清单 | 分清可调/不可调负荷 | 空压、航电测试、复合材料相关温湿、特种设备；额定功率与典型工况 | 加分 |
| B2 | 充电桩运行数据 | 评估柔性负荷与对内成本 | 一期/远期数量、实际投运、近12月充电量kWh、是否对外经营 | 加分 |
| B3 | 绿电/绿证合同 | 评估外购绿电路径（≠直连） | 合同主体、电量、期限、价格或溢价；是否覆盖本维修基地户号 | 加分 |
| B4 | 储能与蓄冷（如有） | 评估削峰与自用率 | 容量、策略、近12月充放；没有则书面回「无」 | 加分 |
| B5 | 已有节能/数字化项目 | 避免重复改造 | 合同能源管理、平台名称、改造范围、已实现节能量（有则附验收） | 加分 |
| B6 | 碳排放与ESG口径 | 对接零碳工厂路径（13号方向） | 是否已有盘查边界、第三方报告、集团披露是否含本基地 | 加分 |
| B7 | 投资与运维界面 | 分清谁投谁运 | 机库/光伏/充电/能源站产权与运维归属；可接受的合作模式意向（自投/合资/托管） | 加分 |

填表说明：1）能给电子台账的不要只给截图；Excel/PDF均可，注明单位与统计口径。2）涉密可打码户名账号，保留电量、电价、装机等分析字段。3）机场公司绿电合同若主体不是本基地户号，请单独注明「不覆盖本基地」。4）暂缺项请回「无/不适用/预计提供日期」，勿留空。5）建议两周内先交A1–A6；B类可滚动补。

回传：南航大兴维修基地-收资-YYYYMMDD.zip；含勾选表、A1–A6、B类已有；收件后做缺口清单与澄清，本表不做商务报价。

附件锚点（公开来源，仅作对表）：总建面108.69万㎡；一期87.87万㎡/31个单体；维修区约20万㎡；1号机库约405m跨；光伏3项预期≥27万kWh/年（2019）；充电桩300/远期800。机场100%绿电等不计入本基地。

联系口径：本表由南网能源发出；正式对外表述经南网能源总管口径；旧「收支清单」已废止，勿混用。

标注：文秘 · Kimi K3 · Codex风